工程名称：                                             档案号：资质证号（四位年份）验字四位流水号

雷电防护装置施工质量监督与验收手册

检测单位：                             建设单位（盖章）：

设计单位：                             施工单位（盖章）：

监理单位：                             开工时间：

××××制

填 写 说 明

1、封面必须填写工程名称、档案号、检测单位、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、开工时间。

2、天气状况分晴、阴、雨（雪）、多云四种。

3、分段、分项工程内容：按照施工程序从开始到竣工，作详细记录。分段分项工程内容按基础接地（桩基础、承台、地梁）引下线、均压环、接闪网格、接闪带、接闪杆、等电位连接、SPD十项内容填写，基础接地和引下线应采用经审核的设计图纸的实际轴线位置填写，均压环、网格、等电位连接等项用简图，并按实际测量结果填写。

4、检测意见：根据现场的具体情况以及监测数据，确定是否符合要求，包括：焊接质量、接地电阻、过渡电阻、用材规格等。发现问题，应及时通知施工单位返工，以免造成人力、物力的浪费。

5、隐蔽部分需经防雷专业检测单位检测员签名方为有效，本手册施工期间由建设单位和检测单位各持一份，全部工程完工后，持本手册到防雷专业检测单位办理有关手续。

1  桩基础施工质量监督与验收

1.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目01 | 项目02 | 项目03 | 项目04 | 项目05 | 项目06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桩利用系数 | 桩深 | 桩直径 | 桩主筋直径 | 桩利用主筋数 | 单桩接地电阻平衡度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

1.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3  其他（参考项）

| 内容 | 项目07 | 项目08 | 项目09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤电阻率 | 地下水位 | 四置距离 |
| 检测值 |  |  |  |

1.4  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、桩类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

2  承台施工质量监督与验收

2.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目10 | 项目11 | 项目12 | 项目13 | 项目14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 引下线间距 | 引下线利用 柱主筋数 | 承台与柱 主筋连接 | 承台与引下线 柱主筋连接 | 每根引下线在-50cm以下钢筋总表面积 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

2.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、承台类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

3  地梁施工质量监督与验收

3.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目15 | 项目16 | 项目17 | 项目18 | 项目19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地梁主筋与引下线柱主筋连接 | 地梁间 主筋连接 | 短路环 | 预留电气接地 | 接地装置 电阻值/Ω |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

3.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、地梁类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

4  引下线施工质量监督与验收

4.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目20 | 项目21 | 项目22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 引下线连接 | 短路环 | 电气预留接地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |

4.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、引下线类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

5  均压环施工质量监督与验收

5.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目23 | 项目24 | 项目25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 均压环与柱主筋连接 | 预留钢筋焊接 | 门、窗—环过渡电阻 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |

5.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、均压环类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

6  接闪网格施工质量监督与验收

6.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目26 | 项目27 | 项目28 | 项目29 | 项目30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料和规格 | 敷设类别 | 网格焊接 | 与引下线连接 | 电气预留接地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

6.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、接闪网格类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

7  接闪带施工质量监督与验收

7.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目31 | 项目32 | 项目33 | 项目34 | 项目35 | 项目36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接闪带与柱筋引下线连接 | 敷设方式（明、暗） | 支持卡间距、高度/m | 材料和规格 | 闭合环路 测试 | 接地电阻/Ω |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

7.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、接闪带类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

8  接闪杆施工质量监督与验收

8.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目37 | 项目38 | 项目39 | 项目40 | 项目41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料和规格 | 安装高度/m | 安装位置 | 连接形式 | 接地电阻/Ω |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

8.2  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、接闪杆类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

9  等电位施工质量监督与验收

9.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目42 | 项目43 | 项目44 | 项目45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面冷却塔、广告牌与接闪带连接 | 屋面其他金属物体与接闪带连接 | 竖直金属管道接地 | 电梯接地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

9.2  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目46 | 项目47 | 项目48 | 项目49 | 项目50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器接地 | 低压配电 重复接地 | 低压配电 保护接地 | 地下管道接地 | 地下燃气管道与其他金属管道的距离 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

9.3  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.4  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、等电位类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |

10  SPD环施工质量监督与验收

10.1  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目51 | 项目52 | 项目53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高压电缆敷设方式 | 高压SPD型号 | 低压线路敷设方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |

10.2  检测及记录

| 序号 | 检测日期及 天气状况 | 检测员 | 施工员 | 建设单位 负责人 | 监理单位 负责人 | 位置 |  | 项目54 | 项目55 | 项目56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低压SPD型号、通流容量、阻燃防爆 | 低压线路保护级数 | SPD接线 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评定： 按照《雷电防护装置施工质量监督与验收手册》评定质量等级。优良（1），合格（2），基本合格（3），不合格（4）。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |

10.3  整改记录

| 整改内容 | 检测员 | 日期 | 复检结果 | 检测员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.4  技术监督及验收意见

| 检测员： 日期： | 备注： 1、SPD类型： |
| --- | --- |
| 图例： 检测员： 日期： |  |