工程名称：                                             档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号

新 建 雷 电 防 护 装 置 检 测 报 告

全国防雷减灾

综合管理服务

平台二维码

检测单位（公章）：                                        资质证号：

地    址：                                               邮    编：

电    话：                                               传    真：

××××制

声  明

1、本报告依据《新建雷电防护装置检测报告编制规范》QX/T 149-2021编制。

2、新建雷电防护装置检测报告封面应有工程名称和档案号，同一年度档案号无重复并一一对应，封面未加盖检测单位公章视为无效报告。

3、复印检测报告未加盖检测单位公章和骑缝章、检测报告缺页的视为无效报告。

4、检测报告严禁私自涂改，确需涂改的，涂改处应加盖检测单位公章。

5、各类雷电防护装置检测报告表应有检测单位检测人、校核人和技术负责人签名方能生效。

6、隐蔽工程记录原件作为原始资料由检测单位留存，复印件作为新建雷电防护装置检测报告附件附后。

7、受检单位若对本报告有异议，应在收到本报告之日起15个工作日内向检测单位提出，逾期即为认可。

8、本检测报告作为新建雷电防护装置竣工的技术档案资料应与其他工程竣工资料一起存档保存。

9、天气情况分晴、阴、多云三种，酌情填写。

雷电防护装置平面示意图

单位为毫米

单位为毫米

加油加气站雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 区 建 筑 物 | 站房 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 |  | 敷设方式 |  |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |  |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── |  |  | ── |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罩棚 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 |  | 敷设方式 |  |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |  |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── |  |  | ── |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 信号SPD | SPD型号级数 |  | In |  |  | Up |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 作 业 区 设 备 | 设备名称 |  | 接地材料规格 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 | 设备名称 |  |  |  |  | 接地材料规格 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 汽油通气管 |  |  |  | 11 |  | 泵和压缩机 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柴油通气管 |  |  |  | 12 |  | 气化器 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | CNG/LNG放散管 |  |  |  | 13 |  | 配线电缆金属外皮 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卸油（气、液）管口 |  |  |  | 14 |  | 配线保护钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 平行敷设管道跨接 |  |  |  | 15 |  | 金属法兰 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 油品管道 |  |  |  | 16 |  | 加油（气、液）机 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | LPG管道 |  |  |  | 17 |  | 加油（气、液）枪 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | LNG管道 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 静电接地仪 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 脱硫脱水装置 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐 区 | 罐名称 |  | 罐类别 |  | 接地材料规格/点数 |  | 阳极与储罐连线规格 |  | 电气连接 | 防静电接地装置 | 法兰、胶管连接 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 汽油罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柴油罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢制油罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | LPG储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | CNG储气瓶（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | LNG储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 辅 助 设 备 | 建筑物1 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物2 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物3 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 辅 助 设 备 | 名称 |  | 接地材料规格 |  | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 | 名称 |  |  | 接地材料规格 | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 指示器 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属围栏 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屋面金属设备 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 |  | 隐蔽部位 |  | 检查项目情况 |  | 记录是否完整 |  |  | 检查评定结果 |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

石油库雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储 罐 区 | 罐名称 |  |  | 罐类型 |  |  | 壁厚 （mm） |  | 接地点数 （处） |  |  |  | 接地点间距 （m） |  |  | 接地线材料规格 （mm2） |  |  | 浮顶与罐体连接点数（处） |  | 浮顶接地线材料规格（mm2） |  |  |  | 连接情况 |  | 单项评定 |
|  | 设施判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 通气管装阻火器 |  |  |  |  | 消除人体静电装置 |  |  |  |  | 控制、信号线设屏蔽管 |  |  |  |  |  | 少于5根螺栓法兰盘跨接 |  |  |  |  |  | 管间距小于10 cm跨接 |  |  |  |  |
|  | 有□ 无□ |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |
|  | 防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 罐体 |  | 浮顶 |  | 浮体 |  |  | 栏杆 |  | 呼吸阀 |  | 盖板 |  |  | 管道 |  |  | 金属屏蔽管 |  | 线路铠装 |  | 金属保温层 |  | 法兰盘过渡电阻 |  |  |  |
|  | 罐名称 |  |  | 罐类型 |  |  | 壁厚 （mm） |  | 接地点数 （处） |  |  |  | 接地点间距 （m） |  |  | 接地线材料规格 （mm2） |  |  | 浮顶与罐体连接点数（处） |  | 浮顶接地线材料规格（mm2） |  |  |  | 连接情况 |  | 单项评定 |
|  | 设施判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 通气管装阻火器 |  |  |  |  | 消除人体静电装置 |  |  |  |  | 控制、信号线设屏蔽管 |  |  |  |  |  | 少于5根螺栓法兰盘跨接 |  |  |  |  |  | 管间距小于10 cm跨接 |  |  |  |  |
|  | 有□ 无□ |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |
|  | 防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 罐体 |  | 浮顶 |  | 浮体 |  |  | 栏杆 |  | 呼吸阀 |  | 盖板 |  |  | 管道 |  |  | 金属屏蔽管 |  | 线路铠装 |  | 金属保温层 |  | 法兰盘过渡电阻 |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 装 卸 区 | 栈台 | 防雷设施判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道进入点接地 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管间距小于10 cm跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消除人体静电装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 少于5根螺栓的法兰盘跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路罐车的铁轨、鹤管、栈桥、管道作跨接、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接罐车、船舶和灌桶设施的防静电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地线连接情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
|  |  | 鹤管 |  |  | 栈桥 |  |  |  | 金属屏蔽管 |  |  | 管道 |  |  |  |  |  | 铁轨 |  |  | 设备外壳 |  |  |  |  | 线路铠装 |  |  |  | 防静电装置 |  |  |  | 法兰盘过渡电阻 |  |  |  |  |
|  | 建筑物名称 | 防雷类别 |  |  |  | 接闪器保护范围 |  |  |  | 接闪器材料规格（mm） |  |  |  |  | 引下线数量和间距 |  |  |  |  | 引下线材料规格（mm2） |  |  |  | 天面突出物受保护或接地 |  |  |  |  | 连接情况 |  |  |  |  |  | 接地电阻（Ω） |  |  | 单项评定 |
|  | 桶装液体库房 |  |  |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
|  |  | 天面金属 |  |  |  |  |  | 金属门 |  |  |  |  |  | 金属窗 |  |  |  |  |  |  |  | 金属屏蔽管 |  |  |  |  |  | 线缆铠装 |  |  |  |  |  |  |  | 设备外壳 |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  |  |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  |  |  |  | 安装情况 |  |  |  |  |  | 运行情况 |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 辅 助 作 业 区 | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪器材料规格（mm） |  | 引下线数量和间距 |  | 引下线材料规格（mm2） |  | 天面突出物受保护或接地 |  | 连接情况 |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉房 |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  | 型号 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | 安装情况 |  | 运行情况 |  |  |  |
|  | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪器材料规格（mm） |  | 引下线数量 和间距 |  | 引下线材料规格（mm2） |  | 天面突出物 受保护或接地 |  | 连接情况 |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |
|  | 消防用房 |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  | 型号 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | 安装情况 |  | 运行情况 |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 辅 助 作 业 区 | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪器材料规格（mm） |  | 引下线数量和间距 |  | 引下线材料规格（mm2） |  | 天面突出物受保护或接地 |  | 连接情况 |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理用房 |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  | 型号 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | 安装情况 |  | 运行情况 |  |  |  |
|  | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪器材料规格（mm） |  | 引下线数量 和间距 |  | 引下线材料规格（mm2） |  | 天面突出物 受保护或接地 |  | 连接情况 |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |
|  | 机修车间 |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  | 型号 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | 安装情况 |  | 运行情况 |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 行 政 管 理 区 | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪器材料规格（mm） |  | 引下线数量和间距 |  | 引下线材料规格（mm2） |  | 天面突出物受保护或接地 |  | 连接情况 |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公用房 |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  | 型号 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | 安装情况 |  | 运行情况 |  |  |  |
|  | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪器材料规格（mm） |  | 引下线数量 和间距 |  | 引下线材料规格（mm2） |  | 天面突出物 受保护或接地 |  | 连接情况 |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |
|  | 宿舍楼 |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  | 型号 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | 安装情况 |  | 运行情况 |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 储 罐 区 、 装 卸 区 、 辅 助 作 业 区 | 建筑物名称 | 防雷类别 |  | 接闪器 保护范围 |  |  | 接闪器材料 规格（mm） |  | 引下线数量 和间距 |  |  | 引下线材料 规格（mm2） |  | 天面突出物受保护或接地 |  |  | 排气管装 阻火器 |  | 连接情况 |  |  | 接地电阻（Ω） |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵房（棚） |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  | 金属门 |  |  | 金属窗 |  |  |  | 金属屏蔽管 |  |  |  | 线缆铠装 |  |  | 设备外壳 |  |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  |  | 型号 |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  | 安装情况 |  |  | 运行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物名称 | 防雷类别 |  |  | 接闪器 保护范围 |  |  | 接闪器材料 规格（mm） |  | 引下线数量 和间距 |  |  | 引下线材料 规格（mm2） |  |  | 天面突出物 受保护或接地 |  | 连接情况 |  |  | 接地电阻 （Ω） |  |  |  | 单项评定 |
|  | 变配电间 |  |  |  | 够□ 不够□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内、室外设施防雷接地测试（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | 天面金属 |  |  |  |  |  | 进出建筑物 金属线槽 |  |  |  |  | 进出建筑物 金属屏蔽管 |  |  |  |  | 进出建筑物 线缆铠装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPD安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  | SPD 安装位置 |  |  |  | 型号 |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  | 安装情况 |  |  | 运行情况 |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 其他设备 | 设施判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺管道 | 始端、末端、分支处以及直线段接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外监控设备 | 线路套钢管 |  |  | 有□ 无□ |  | 电源SPD |  |  | 有□ 无□ |  |  | 信号SPD |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
|  | 建筑物天面上固定灯具 | 被保护情况 |  |  | 有□ 无□ |  | 线路套钢管 |  |  | 有□ 无□ |  |  | 安装Ⅱ级试验的SPD，Up≤2.5 kV |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
|  | 接地测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 灯杆接地电阻（Ω） | *号杆 |  |  |  | *号杆 |  |  |  |  | *号杆 |  |  |  | *号杆 |  |  |  | *号杆 |  |
|  | 监控杆接地电阻（Ω） | *号杆 |  |  |  | *号杆 |  |  |  |  | *号杆 |  |  |  | *号杆 |  |  |  | *号杆 |  |
|  | 工艺管道接地电阻（Ω） | 测试点1 |  |  |  | 测试点2 |  |  |  |  | 测试点3 |  |  |  | 测试点4 |  |  |  | 测试点5 |  |
| 隐蔽工程记录 |  | 编号 | 施工图号 |  |  |  | 隐蔽部位 |  | 检查项目情况 |  |  |  |  |  |  | 记录是否完整 |  | 检查评定结果 |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

液化石油气瓶装供应站雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 区 建 筑 物 | 厂房1 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  | 材料规格 | 敷设方式 |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── |  | ── | ── |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂房2 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  | 材料规格 | 敷设方式 |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── |  | ── | ── |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 信号SPD | SPD型号级数 |  | In |  |  | Up |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 生 产 区 设 备 | 设备名称 |  | 接地材料规格 | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 |  | 设备名称 |  |  |  | 接地材料规格 | 接地电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 泵和压缩机 |  |  |  |  |  | 11 | 加液枪 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 液位计及压力表 |  |  |  |  |  | 12 | 残液枪 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 可燃气体检测及泄露报警装置 |  |  |  |  |  | 13 | 装瓶抢 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消防设备 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 卸气（液）管口 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 放散管 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平行敷设管道跨接 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 消除人体静电装置 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 金属法兰 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 磅秤 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 储 罐 区 、 灌 装 区 | 罐名称 |  | 接地材料规格 |  | 数量 |  | 阳极与储罐连线规格 |  |  | 电气连接 | 防静电接地装置 | 法兰、胶管连接 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 辅 助 区 建 筑 物 | 建筑物1 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物2 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物3 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 站 区 内 其 他 设 备 | 名称 |  | 接地材料规格 |  | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 | 名称 |  |  | 接地材料规格 | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 |  | 隐蔽部位 |  | 检查项目情况 |  | 记录是否完整 |  |  | 检查评定结果 |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

石油化工雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂 房 房 屋 | 厂房1 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  | 材料规格 | 敷设方式 |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── |  | ── | ── |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂房2 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  | 材料规格 | 敷设方式 |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── |  | ── | ── |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 信号SPD | SPD型号级数 |  | In |  |  | Up |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 炉 区 | 设备名称 |  | 壁厚 | 接地引下线材料规格及间距 | 接地引下线数量 |  | 金属框架与炉体 | 混凝土框架与炉体 |  | 炉上等电位连接 | 锈蚀情况 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔 区 | 设备名称 |  | 壁厚 | 接地引下线材料规格及间距 | 接地引下线 数量 |  | 混凝土框架 与塔体 | 平台金属栏杆 |  | 塔上放空管 | 锈蚀情况 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静 设 备 区 | 设备名称 |  | 金属静设备壁厚 | 接地引下线材料规格及间距 | 接地引下线数量 |  | 静设备上放空管 | 平台金属栏杆 |  | 非金属或壁厚小于4mm静设备防护情况 | 锈蚀情况 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 器 设 备 区 | 设备名称 |  | 直击雷防护情况 |  |  | 设备等电位连接 |  |  | 设备底座接地连接情况 |  | 锈蚀情况 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 罐 区 | 罐名称 |  |  | 罐类别 |  | 接地引下线材料规格及间距 |  |  |  | 接地引下线 数量 |  |  | 罐壁厚度 |  |  | 呼吸阀防护 |  |  | 浮顶与罐体电气连接 |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可 燃 气 体 装 卸 站 | 1 | 装卸站棚 |  | 接闪器 材料规格 | 接闪器 保护范围 |  |  | 接闪器 敷设方式 |  |  | 锈蚀情况 | 接地电阻 |  |  | 引下线 材料规格 |  | 引下线 敷设方式 |  |  | 引下线 数量 |  | 引下线 平均间距 |  | 锈蚀情况 |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |
|  | 2 | 露天装卸场所 |  | 金属构架接地情况 |  |  |  |  | 接地线材料规格 |  |  |  |  | 接地线数量 |  |  |  | 可燃气体输送管道接地情况 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 |
|  |  | 设备1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉 粒 料 桶 仓 | 1 | 非金属桶仓 |  | 接闪器 材料规格 | 接闪器 保护范围 |  |  | 接闪器 敷设方式 |  |  | 锈蚀情况 | 接地电阻 |  |  | 引下线 材料规格 |  | 引下线 敷设方式 |  |  | 引下线 数量 |  | 引下线 平均间距 |  | 锈蚀情况 |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |
|  | 2 | 金属桶仓 |  | 壁厚 |  |  | 接地引下线 材料规格 |  |  |  | 接地引下线间距 |  |  | 接地引下线数量 |  |  | 呼吸阀接地 |  |  |  | 呼吸法保护范围 |  | 锈蚀情况 |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |  |
|  |  |  | 名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 框 架 管 架 和 管 道 | 名称 |  | 立柱接地连接件 材料规格 |  |  | 立柱接地连接件高度/数量/间距 |  |  | 爬梯、电缆支架、栏杆接地情况 |  |  | 管道等电位连接 |  |  |  | 平行敷设金属 管道连接 |  |  |  | 输送可燃介质管道 防雷电感应 |  | 锈蚀情况 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷 却 塔 | 1 | 双曲线塔 | 接闪器 材料规格 |  | 接闪器 保护范围 |  | 接闪器 敷设方式 |  | 锈蚀情况 |  | 接地电阻 |  |  | 引下线 材料规格 |  | 引下线 敷设方式 |  | 引下线 数量 |  |  | 引下线 平均间距 | 锈蚀情况 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 2 |  | 塔顶接闪网络 |  |  | 塔顶金属栏杆接地情况 |  |  |  | 接地线材料及规格 |  |  |  |  | 接地线数量 |  |  |  | 钢梯、水管接地 |  |  | 锈蚀情况 | 接地/过渡电阻 | 单项评定 |
|  |  | 自然通风开放式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械鼓风逆流式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械抽风逆流式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 囱 和 火 炬 | 名称 |  | 高度 | 接闪器材料规格 |  |  |  | 接闪器保护范围 |  | 接闪杆数量 |  |  | 引下线材料规格 |  |  |  | 引下线敷设方式 |  |  |  | 引下线数量 | 锈蚀情况 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 户 外 排 放 设 备 | 名称 |  | 是否排放爆炸性气体 |  | 是否装阻火器 |  |  | 是否有管帽 |  | 是否在接闪器保护范围内 |  | 是否与防雷装置相连 |  | 非金属排放设施是否装防护 |  | 锈蚀情况 | 接地电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 放散管1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 放散管2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 呼吸阀1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 呼吸阀2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 排风管1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 排风管2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 自然通风管1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 自然通风管2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户 外 灯 具 电 器 | 名称 |  | 高度 | 金属外壳是否接地 |  |  | 配电线路是否穿钢管 |  |  |  | 是否就近做 等电位连接 |  | 防闪电电涌 侵入措施 |  |  | 锈蚀情况 | 接地/过渡 电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 平台照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场操作箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 航空障碍灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 |  | 隐蔽部位 |  |  | 检查项目情况 |  |  |  |  |  | 记录是否完整 |  | 检查评定结果 |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

烟花爆竹工程场所雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 险 品 生 产 区 | 生产车间名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 接闪器 | 形式 |  | 保护范围 |  | 材料规格 |  |  | 独立接闪杆与建 （构）筑物的间隔距离 |  |  |  | 接闪线弧垂 间隔距离 |  | 网格大小 |  |  | 金属屋面作为接闪 器时的材料规格 |  |  |  |  |  | 作为接闪器的金属屋 面的搭接及过渡电阻 |  |  | 单项评定 |  |
|  |  |  | □杆 □线 □带 □网 □利用金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 | 安装形式 |  | 材料规格 |  | 布设间距 |  |  | 专设引下线 数量/间距 |  |  |  | 专设引下线 冲击接地电阻 |  | 断接卡及保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防接触和跨步 电压措施 |  |  | 单项评定 |  |
|  |  |  | □杆塔支柱□结构钢筋 □专设引下线 □钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 等电位 连接 | 较大金属门窗 |  | 大尺寸金属物 |  |  |  |  | 喷淋设备 |  |  |  | 通风设备 |  | 监控设备 |  |  | （设备名称） |  |  |  |  |  | （设备名称） |  |  | 单项评定 |  |
|  | 4 | 长金属管道的连接情况 | 平行敷设的金属管道，当间距小于 100 mm时，跨接间距及跨接线规格 |  |  |  |  | 长金属管道当交叉间距小于100mm时，交叉处跨接线规格 |  |  |  |  |  | 架空敷设的金属管道在进出建筑物出的接地线规格及电阻 |  |  |  |  |  |  |  | 距建筑物100m的架空敷设的金属管道的接地间距及电阻 |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
|  | 5 | 低压配电系统 | 接地形式 |  |  |  |  |  |  | 线缆屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  | 线路敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
|  |  |  | □TN-S □TN-C-S □TT □IT |  |  |  |  |  |  | □铠装电缆 □金属管 □PVC管 □无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  | □埋地 □架空 □线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低压配电SPD | 型号 | 安装位置 |  | 级数 |  | Iimp/ In |  |  | Up/ Uc |  | Vv |  | Ile |  | SPD接线 长度 |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 |  |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 危 险 品 生 产 区 | 储存库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接闪器 | 形式 |  | 保护范围 |  | 材料规格 |  |  | 独立接闪杆与建 （构）筑物的间隔距离 |  |  | 接闪线弧垂 间隔距离 |  | 网格大小 |  | 金属屋面作为接闪 器时的材料规格 |  |  |  |  | 作为接闪器的金属屋 面的搭接及过渡电阻 |  | 单项评定 |
|  |  |  | □杆 □线 □带 □网 □利用金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 | 安装形式 |  | 材料规格 |  | 布设间距 |  |  | 专设引下线 数量/间距 |  |  | 专设引下线 冲击接地电阻 |  | 断接卡及保护措施 |  |  |  |  |  |  | 防接触和跨步 电压措施 |  | 单项评定 |
|  |  |  | □杆塔支柱□结构钢筋 □专设引下线 □钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 等电位 连接 | 较大金属门窗 |  | 大尺寸金属物 |  |  |  |  | 喷淋设备 |  |  | 通风设备 |  | 监控设备 |  | （设备名称） |  |  |  |  | （设备名称） |  | 单项评定 |
|  | 4 | 长金属管道的连接情况 | 平行敷设的金属管道，当间距小于 100 mm时，跨接间距及跨接线规格 |  |  |  |  |  | 长金属管道当交叉间距小于100mm时，交叉处跨接线规格 |  |  |  | 架空敷设的金属管道在进出建筑物出的接地线规格及电阻 |  |  |  |  |  | 距建筑物100m的架空敷设的金属管道的接地间距及电阻 |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 5 | 低压配电系统 | 接地形式 |  |  |  |  |  |  | 线缆屏蔽 |  |  |  |  |  | 线路敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  |  | □TN-S □TN-C-S □TT □IT |  |  |  |  |  |  | □铠装电缆 □金属管 □PVC管 □无屏蔽 |  |  |  |  |  | □埋地 □架空 □线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低压配电SPD | 型号 | 安装位置 |  | 级数 |  | Iimp/ In |  |  | Up/ Uc | Vv |  | Ile | SPD接线长度 |  |  | 运行情况 |  | 材料规格 |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 储存库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 接闪器 | 形式 |  | 保护范围 |  | 材料规格 |  |  | 独立接闪杆与建 （构）筑物的间隔距离 |  |  | 接闪线弧垂 间隔距离 |  | 网格大小 |  | 金属屋面作为接闪 器时的材料规格 |  |  |  |  | 作为接闪器的金属屋 面的搭接及过渡电阻 |  | 单项评定 |
|  |  |  | □杆 □线 □带 □网 □利用金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 | 安装形式 |  | 材料规格 |  | 布设间距 |  |  | 专设引下线 数量/间距 |  |  | 专设引下线 冲击接地电阻 |  | 断接卡及保护措施 |  |  |  |  |  |  | 防接触和跨步 电压措施 |  | 单项评定 |
|  |  |  | □杆塔支柱□结构钢筋 □专设引下线 □钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 等电位 连接 | 较大金属门窗 |  | 大尺寸金属物 |  |  |  |  | 喷淋设备 |  |  | 通风设备 |  | 监控设备 |  | （设备名称） |  |  |  |  | （设备名称） |  | 单项评定 |
|  | 4 | 长金属管道的连接情况 | 平行敷设的金属管道，当间距小于 100 mm时，跨接间距及跨接线规格 |  |  |  |  |  | 长金属管道当交叉间距小于100mm时，交叉处跨接线规格 |  |  |  | 架空敷设的金属管道在进出建筑物出的接地线规格及电阻 |  |  |  |  |  | 距建筑物100m的架空敷设的金属管道的接地间距及电阻 |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 5 | 低压配电系统 | 接地形式 |  |  |  |  |  |  | 线缆屏蔽 |  |  |  |  |  | 线路敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  |  | □TN-S □TN-C-S □TT □IT |  |  |  |  |  |  | □铠装电缆 □金属管 □PVC管 □无屏蔽 |  |  |  |  |  | □埋地 □架空 □线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低压配电SPD | 型号 | 安装位置 |  | 级数 |  | Iimp/ In |  |  | Up/ Uc | Vv |  | Ile | SPD接线长度 |  |  | 运行情况 |  | 材料规格 |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 办 公 及 附 属 用 房 | 建筑物名称 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物名称 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物名称 |  | 基本小项 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 | 敷设方式 | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  | 支架高度/间距 |  | 安装工艺 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  | 被保护情况 |  | 地线数量/材料规格 |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | ── | ── | ── |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  | 支架高度/间距 |  | 锈蚀情况 |  | ── |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  | Vv/ Ile |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 | 隐蔽部位 | 检查项目情况 |  |  | 记录是否完整 |  | 检查评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  |  |  |  |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  |  |  |  |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  |  |  |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

建（构）筑物和设施雷电防护整改工程检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部防雷装置整改 | 接闪器 |  | 高度（m） |  | 支架高度/间距（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 材料规格 |  |  |  |  | 网格大小 |  |  |  |  | 保护范围 |  |  |  |  | 安装工艺 |  |  | 屋面构件接地 |  |  |  | 单项评定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |
|  | 引下线 |  | 形式 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 平均间距 |  |  | 材料规格 |  |  |  | 安装工艺 |  |  |  | 断接卡及保护措施 |  |  |  |  | 防接触和跨步电压措施 |  |  |  |  |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  |  |  | □暗敷 □明敷 □混合敷设 □钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侧击雷防护 |  | 金属门窗 |  |  |  | 接地电阻 |  |  | 外墙大型金属物与均压环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地电阻 |  |  | 玻璃幕墙、外装饰板金属框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部防雷装置整改 | 低压配电线路 |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  | 接地形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配电线路屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
|  |  |  | □埋地 □架空 □线槽 |  |  |  |  |  |  | □TN-S □TN-C-S □TT □IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □铠装电缆 □金属管 □PVC管 □无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源SPD |  | SPD型号级数 |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  | SPD接线长度 |  |  |  | 材料规格 |  |  |  |  | 运行情况 |  |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |
|  | 信号SPD |  | SPD型号级数 |  |  | In |  |  |  |  | Up |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  | SPD接线长度 |  |  |  | 材料规格 |  |  |  |  | 运行情况 |  |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |
|  | 等电位连接 |  | 设备名称 |  |  | 材料规格 |  |  | 等电位连接形式 |  |  |  |  |  | 接地/过渡电阻 |  |  |  | 单项评定 |  |  | 设备名称 |  |  |  | 材料规格 |  |  |  | 等电位连接形式 |  |  | 接地/过渡电阻 |  | 单项评定 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | □S □M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | □S □M |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 | 隐蔽部位 | 检查项目情况 |  |  | 记录是否完整 |  | 检查评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  |  |  |  |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  |  |  |  |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  |  |  |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

煤炭矿区雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 险 品 生 产 区 | 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 接闪器 | 形式 |  |  |  | 保护范围 |  |  |  | 材料 规格 |  |  |  | 针高/支架 高度/间距 |  |  |  |  | 网格 大小 |  |  | 防腐蚀处理 |  |  |  | 接闪杆与建 （构）筑物间距 |  |  |  | 金属屋面作为接闪 器时的材料规格 |  |  |  |  |  |  | 保护范围之外的非金 属物体装接闪器情况 |  |  |  | 单项 评定 |
|  |  |  | □杆 □线 □带 □网 □利用金属屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 |  | □是 □否与 防雷装置相连 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □无 |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 | 安装形式 |  |  |  | 材料规格 |  |  | 布设间距 |  |  |  |  |  | 专设引下线 数量/间距 |  |  |  |  |  |  |  | 专设引下线 冲击接地电阻 |  |  |  | 断接卡及保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防接触和跨步 电压措施 |  |  |  | 单项 评定 |
|  |  |  | □杆塔支柱□结构钢筋 □专设引下线 □钢柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 等电位 连接 | 较大金属门窗 |  |  |  | 大尺寸金属物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷淋设备 |  |  |  |  |  |  |  | 通风设备 |  |  |  | 栏杆 |  |  | 屋面金属设施 |  |  |  |  |  |  | （设备名称） |  |  |  | 单项 评定 |
|  | 4 | 防雷电波侵入 | 线路敷 设方式 |  |  | 接地 电阻 |  |  | 架空线 铁脚 |  |  |  | 电缆金 属外皮 |  |  |  |  | 进出建筑物 的金属管道 |  |  |  | 瓦斯抽 放站电 缆埋地 长度 |  |  |  |  | 瓦斯抽 放金属 管道 |  |  | 壁厚 |  | 过渡电阻及跨接 |  |  | 线缆 屏蔽 |  | □PVC管 □无屏蔽 □铠装电缆 □金属管 |  |  |  |  | 单项 评定 |
|  | 5 | 低压配电SPD | 型号 |  | 安装位置 |  |  | 敷设方式 |  |  |  | Iimp/ In |  |  |  |  | Up/ Uc |  |  |  | Vv |  |  |  |  | Ile |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 |  |  |  |  | 接地电阻 | 单项 评定 |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 矿 井 | 矿井名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接触网 | SPD位置 |  |  |  | SPD型号 |  |  | 标称放电电压 （kV） |  |  |  | 标称通流量（kA） |  |  | SPD接地线安装位置 |  |  | SPD接线长度 |  |  | 运行情况 |  |  | 接地电阻 （Ω） |  | 单项评定 |
|  |  |  | 牵引变电所架空馈电线出口及线路上每个独立区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接触线与馈电连接处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面电机车接触线终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿井平硐口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长金属管道、金属设施的连接情况 | 金属管道的平行 或交叉净距 |  | 跨接情况 |  |  | 跨接间距和 跨接线规格 |  |  |  | 地面引入、引出矿井的金属设施接地及接地点数 |  |  |  |  |  | 进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳接地 |  |  |  |  |  | 距井口200 m内架空敷设的金属管道的接地间距及接地冲击电阻 |  |  |  | 单项评定 |
|  | 3 | 低压配电系统 | 接地形式 |  |  |  |  |  |  |  | 线缆屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线路敷设 |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |
|  |  |  | □TN-S □TN-C-S □TT □IT |  |  |  |  |  |  |  | □铠装电缆 □金属管 □PVC管 □无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □埋地 □架空 □线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电SPD | 型号 | 安装位置 |  | 级数 |  |  | Iimp/ In |  |  |  | Up/ Uc |  | Vv | Ile |  |  | SPD接线 长度 |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 |  | 接地电阻 | 单项评定 |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 | 隐蔽部位 | 检查项目情况 |  |  | 记录是否完整 |  | 检查评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  |  |  |  |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  |  |  |  |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  |  |  |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

旅游景点雷电防护装置检测报告表

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 ︵ 构 ︶ 筑 物 | 名称 |  | 游客中心 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 | 敷设方式 |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  |  | 支架高度/间距 |  |  |  | 安装工艺 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  |  | 被保护情况 |  |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  |  |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  | ── |  |  | ── | ── |  |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  |  | 平均间距 |  |  |  | 支架高度/间距 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 游乐园（场） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 |  |  | 材料规格 | 敷设方式 |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  |  | 支架高度/间距 |  |  |  | 安装工艺 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  |  | 被保护情况 |  |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  |  |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  | ── |  |  | ── | ── |  |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量/平均间距 |  |  | 防接触和跨 步电压措施 |  |  |  | 支架高度/间距 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保护范围之外的空旷地带 | 风险等级 |  | 接闪器形式 |  |  | 保护范围 |  |  |  |  |  | 独立接闪杆 安全距离 |  |  | 材料规格 |  |  | 接地电阻 |  |  |  | 防接触和跨 步电压措施 |  |  | 单项评定 |
|  |  |  |  |  | □独立接闪杆 □架空接闪线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 建 ︵ 构 ︶ 筑 物 | 名称 |  | 水景泵房及控制机房 |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行情况 | 材料规格 |  | 敷设方式 |  | 接地电阻 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接闪器 | 保护范围 |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 安装工艺 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面设施 | 名称 |  |  | 被保护情况 |  |  | 地线数量/材料规格 |  |  |  |  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  | ── | ── |  | ── |  |  |  |
|  | 3 | 引下线 | 数量 |  |  | 平均间距 |  |  | 支架高度/间距 |  |  |  |  |  | 锈蚀情况 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电及SPD | SPD型号级数 |  |  | Iimp/ In/ Up/ Uc |  |  | Vv/ Ile |  |  |  |  |  | SPD接线 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 索道站房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 接闪器 | 形式 |  | 网格尺寸 |  |  | 材料规格 |  |  | 作为接闪器的屋顶金属物的截面积和壁厚 |  |  |  | 支架高度/间距 |  |  | 作为接闪器的屋顶建筑构件内钢筋 |  | 接地电阻 |  |  | 锈蚀情况 |  | 单项评定 |
|  |  |  | □杆 □带 □网 □屋顶金属物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 | 数量 |  | 平均间距 |  |  | 敷设方式 |  |  | 材料规格 |  |  |  | 支架间距 |  |  | 断接卡及保护措施 |  | 防接触和旁侧闪络错时 |  |  | 接地电阻 |  | 单项评定 |
|  | 3 | 屏蔽与等电位连接 | 防雷区划分 |  |  |  | 屏蔽措施 |  |  |  |  | 等电位连接措施 |  |  |  |  | 线缆/金属管道进入方式 |  |  |  | 线缆/金属管道架空敷设时防护措施 |  |  |  | 单项评定 |
|  | 4 | 防电涌 措施 | Iimp/ In |  |  |  | Up/ Uc |  |  |  |  | Vv/ Ile |  |  |  |  | SPD导体截面积 |  |  |  | SPD接线长度 |  |  |  | 单项评定 |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 矿井 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接闪器 |  | SPD位置 |  | 数量 |  | 间隔距离 |  |  | 保护范围 |  |  | 材料规格 |  |  |  | 接地电阻 |  |  | 指示牌数目 |  | 单项评定 |
|  |  |  |  | 口应急避雷亭 口树冠 口其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 |  | 敷设方式 | 数量 |  | 应急避雷亭多 跟引下线间距 |  | 固定支架间距 |  |  | 断接卡及 保护措施 |  |  | 材料规格 |  |  | 接地电阻 |  |  | 防接触和跨 步电压措施 |  | 单项评定 |
|  | 3 | 护栏防 雷措施 |  | 材质 |  | 接地点数 |  |  |  | 接地点之间间距 |  |  | 接地电阻 |  |  |  |  |  |  | 警示牌数目 |  |  | 单项评定 |
|  |  |  |  | □金属 □非金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观景平台 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 独立 接闪杆 |  | 高度 |  | 安装方位 |  | 保护范围 |  |  | 材料规格 |  | 接地电阻 |  |  |  |  | 防接触和跨步电压措施 |  |  |  |  | 单项评定 |
|  | 2 | 护栏防 雷措施 |  | 材质 |  | 接地点数 |  |  |  | 接地点之间间距 |  |  | 接地电阻 |  |  |  |  |  |  | 警示牌数目 |  |  | 单项评定 |
|  |  |  |  | □金属 □非金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古树名木 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风险等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 接闪器 |  | SPD位置 |  | 接闪杆高于 树冠的高度 |  | 抱箍数目 |  |  | 抱箍材料规格 |  |  | 独立接闪杆 距树干距离 |  |  |  | 接地电阻 |  |  | 防接触和跨 步电压措施 |  | 单项评定 |
|  |  |  |  | 口树体上 口数目附近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引下线 |  | 敷设方式 | 材料规格 |  | 断接卡及 保护措施 | 与接闪器、接地 装置连接方式 |  |  |  | 紧固螺栓 数目 |  |  | 紧固螺栓 过渡电阻 |  | 与接闪器、接地装 置连接处预留长度 |  |  |  |  | 接地电阻 | 单项评定 |

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                                                                        第 × 页 共 × 页

| 隐蔽工程记录 |  |  | 编号 | 施工图号 | 隐蔽部位 | 检查项目情况 |  |  | 记录是否完整 |  | 检查评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 | 序号 | 仪器名称 |  |  |  |  |  | 型号/编号 | 校准有效截止日期 |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准 | 序号 | 国际标准和国家标准（标准号+名称） |  |  |  |  |  | 行业标准和地方标准（标准号+名称） |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防雷装置综合质 量检测结论 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： |  |  |  |  |  |  | 校核人： |  |  | 技术负责人： |  |

检测现场工作照、防雷隐患证据图及说明

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                   第 × 页 共 × 页

防雷装置检测单位资质相关证件

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                   第 × 页 共 × 页

参与本项目防雷装置检测人员相关证件

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                   第 × 页 共 × 页

本项目检测使用仪器检定（或校准）证书

档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号                   第 × 页 共 × 页

工程名称：                                             档案号：资质证号［四位年份］验字四位流水号

雷 电 防 护 装 置 隐 蔽 工 程 记 录

建设单位（公章）：                                     检测单位（盖章）：

设计单位：                                            施工单位（盖章）：

监理单位（盖章）：                                     开工时间：

××××制

填写说明

1、隐蔽工程记录封面应填写工程名称、档案号、建设单位、检测单位、施工单位、监理单位、设计单位和开工时间。建设单位、检测单位、施工单位和监理单位应加盖单位公章。

2、应注明隐蔽工程施工当天的天气状况，天气情况分晴、阴、多云三种。

3、分段、分项工程内容：按照施工程序从开始到竣工，作详细记录。分段分项工程隐蔽内容应有施工单位项目专业质量检查员和专业技术负责人，监理单位专业监理工程师以及建设单位项目专业技术负责人确认签名。

4、隐蔽工程记录是新建雷电防护装置竣工验收的重要基础资料，一式四份，建设单位、施工单位和监理单位各持一份，余一份报检测单位。

雷电防护装置隐蔽工程记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工图号 |  |  | 隐蔽部位 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | 天气情况 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  |  |  | 说明或简图（用文字或图对检查项目作简要说明）： |  |  |  |  |  |
| 检查验收意见 | 是否符合标准： 施工单位 项目专业质量检查员（签名）： 施工单位 项目专业技术负责人（签名）： 年 月 日 |  | 是否同意隐蔽： 专业监理工程师（签名）： 建设单位 项目专业技术负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |