雷电防护装置检测资质证号：

雷 电 防 护 装 置

定 期 检 测 报 告

资质证号［四位年份］检字四位流水号

全国防雷减灾

综合管理服务

平台二维码

委托单位：

合同编码：

检测单位：                                （公章）

报告日期：

××××制

声  明

1、本报告依据《雷电防护装置定期检测报告编制规范》QX/T 232-2019规定的格式，按照《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023规定的检测内容修改编制。

2、有下列行为之一者，本报告无效：

a）无检测单位公章、检测专用章、侧翼骑缝章；

b）无检测人、编制人、制图人、校核人、审核人、技术负责人、签发人签名；

c）未经检测单位授权，检测报告复印件；

d）涂改或缺页。

3、本报告仅对被检测项目负责，且仅对检测项目当时现状负责。

4、本报告中“/”表示本次无法检测的项目，“—”表示无该检测项目。

5、受检单位若对本报告有异议，需在收到本报告15天内提出，逾期即为认可。

6、《陕西省气象条例》第二十六条规定：雷电防护装置应当每年检测一次，其中易燃易爆场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

7、受检单位应贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，加强对雷电防护装置的日常维护管理，指定专人负责，建立专门档案，以备查验。

8、如有雷电或雷电灾害防护相关事宜，请及时与检测单位取得联系。

检测单位名称：

检测资质等级：

地址：

邮编：

联系电话：

雷电防护装置定期检测报告总表

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                           第   页 共   页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 邮编 |  |
| 检测项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测单位（公章） 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测单位：                             地址：                                       电话：

雷电防护装置定期检测报告综述表

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                           第   页 共   页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 仪器名称 |  |  | 仪器型号 | 仪器编号 |  |  | 测量范围 |  | 证书有效截止日 |  |
| 检测综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

建筑物雷电防护装置检测报告表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                           第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 建筑物 | 高度（m） |  | 面积 |  | 占地 |  | （m2） |  |  | 层数 |  | 地上 | 层 |  | 主要用途 |  |  |  |  |  | 防雷类别 |
|  |  |  |  |  | 建筑 |  | （m2） |  |  |  |  | 地下 | 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 | ° ′ ″ |  |  | 纬度 |  | ° ′ ″ |  |  | 天气情况 |  |  |  |  | 温度 | ℃ | 湿度 |  | % |  | 土壤电阻率 | Ω•m |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型和方式 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设和位置 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺和现状 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的垂直拉力 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的间距和高度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伸缩缝处的跨接 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接性能 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防侧击措施 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 类型 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺和现状 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的垂直拉力 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的间距 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡设置和保护措施 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量和间距 |  |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物雷电防护装置检测报告表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                           第   页 共   页

| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 地 装 置 | 类型 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | 布置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.2 |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.3 |  |  |  |  |  |
|  | 焊接和防腐 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.4 |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.5 |  |  |  |  |  |
|  | 填土 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.6 |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.7 |  |  |  |  |  |
|  | 共用接地 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.8 |  |  |  |  |  |
|  | 电气贯通性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.9 |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3.10 |  |  |  |  |  |
| 磁 屏 蔽 | 位置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | 等电位和电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.4.2 |  |  |  |  |  |
|  | 电气贯通性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.4.3 |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽效果 |  | GB/T 21431-2023，5.5.4.4 |  |  |  |  |  |
| 防 雷 等 电 位 连 接 | 位置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.1 |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.2 |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5..3 |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.4 |  |  |  |  |  |
|  | 跨接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.5 |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.6 |  |  |  |  |  |
|  | 接地基准点（ERP）接地性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.5.7 |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |  |

建筑物防雷装置检测报告附表

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                        第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 | ° ′ ″ |  |  | 纬度 | ° ′ ″ | 天气情况 |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ |  |  | 湿度 |  |  | % |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |  |
| 序 号 | 设施名称 |  |  |  |  |  | 接地材料规格/材质 （mm／mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许值 （Ω） |  |  |  | 实测值 （Ω） |  |  | 单项 评定 |
| 技术 评定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话 |  |  | 经度 | ° ′ ″ |  |  |  | 纬度 |  | ° ′ ″ |  |  |
| 检测日期 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 温度 | ℃ | 湿度 | % |  |  | 土壤电阻率 |  |  | Ω•m |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 基本状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物总层数／防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑物结构／数据中心楼层／面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据中心名称／雷电防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据中心温度／湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备距外墙、柱、窗距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直击雷和侧击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |  |
| 1 | 建筑物接闪器形式、性能 |  |  |  |  | 杆、带、线、网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外天线防直击雷保护措施 |  |  |  |  | 天线在LPZ0A防护区内，基座就近接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外天线基座等电位连接情况及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 均压环和引下线的位置、数量 |  |  |  |  | GB 50057-2010第5章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防雷接地方式、电阻值 |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机房金属幕墙、外墙接地性能 |  |  |  |  | GB 50057-2010第5章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房等电位连接、线路敷设及屏蔽措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |  |
| 1 | 等电位连接类型、材料 |  |  |  |  | S型、M型／铜排、扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 总等电位连接带规格及连接情况 |  |  |  |  | ≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备局部等电位连接线规格及连接情况 |  |  |  |  | ≥16mm2（钢）、≥6mm2（铜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环形导体、支架格棚等接地 |  |  |  |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属管道、线槽、桥架等 |  |  |  |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱、柜、盘 |  |  |  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源线路敷设及屏蔽情况 |  |  |  |  | 埋地、护套、屏蔽、接地 强、弱电线路分开敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信号线路（天馈、控制等）敷设及屏蔽情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 机房屏蔽情况 |  |  |  |  | 门、窗、地板等屏蔽情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 非金属外壳设备屏蔽 |  |  |  |  | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 光缆金属构件（接头、加强芯等） |  |  |  |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 数据中心电磁兼容性能测试 |  |  |  |  | 视数据中心具体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据中心雷电防护装置检测表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 电源接地方式及机房防静电性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 1 | 引入形式 |  | 不宜采用架空线路 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源接地方式 |  | TN供电时采用TN-S |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面静电电位 |  | ≤1kV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 静电地板网格支架接地电阻值 |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

油（气、氢）站雷电防护装置检测表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 经度 | ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  | ° ′ ″ |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  | 温度 | ℃ |  |  |  | 湿度 | % |  |  | 土壤电阻率 |  |  | Ω•m |
| 油 （气、氢） 站 | 罩棚 |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  | 站房 |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物、油罐及相关设施 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  | 类型规格 |  |  |  |  | 检测位置 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |  |
| 罩棚 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油（气、氢）罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电缆金属护套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息线路金属护套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸油（车）管口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油（气、氢）机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油（气、氢）枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

油（气）站雷电防护装置检测表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 加油（气、氢）枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统检测项目 |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 引入方式 |  |  | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地型式 |  |  | 采用TN-S系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

油（气）库雷电防护装置检测表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 经度 | ° ′ ″ |  |  |  |  |  | 纬度 |  | ° ′ ″ |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ |  |  | 湿度 |  | % |  | 土壤电阻率 |  |  | Ω•m |  |
| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  |  |  | 杆、带、线、网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格尺寸 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  |  | GB 50057-2010附录D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 形式 |  |  |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距 |  |  |  |  | GB 50057-2010，4.2.4、4.3.3、4.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺质量 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  |  |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 形式 |  |  |  |  | 自然、人工、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  |  |  | 共用、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  |  |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低 压 配 电 线 路 | 敷设形式 |  |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接情况 |  |  |  |  | GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  | 有、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 |  |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接情况 |  |  |  |  | GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  | 有、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

油（气）库雷电防护装置检测表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 罐名称 |  |  |  |  | 性质 |  |  | 规模 |  |  |
| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  | 检测结果 |  |  | 单项评定 |
| 顶 板 | 类型 |  | 金属、非金属 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  | GB 50057-2010，5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻值 |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接线类型 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接线材质规格 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 接地线数量、材质规格 |  | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线间隔 |  | ≤30m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地装置类型 |  | 人工、自然、混合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻值 |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |

油（气）库雷电防护装置检测表（3）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 装卸台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 栈桥类型 |  |  | 铁路、汽车、码头 |  |  |  |  |  |  |
| 栈桥接地电阻值 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 铁轨类型 |  |  | 高压进入、高压不进入 |  |  |  |  |  |  |
| 铁轨接地电阻值 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 鹤管接地电阻值 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 信息电源敷设情况 |  |  | 屏蔽、不屏蔽 |  |  |  |  |  |  |
| 信息电源接地电阻值 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 防静电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 输油管道接地类型 |  |  | 共用、未共用 |  |  |  |  |  |  |
| 输油管道接地电阻值 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 输油管道接地点数 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
| 罐装设施类型 |  |  | 油罐车、油桶 |  |  |  |  |  |  |
| 罐装设施跨接情况 |  |  | 跨接、未跨接 |  |  |  |  |  |  |
| 人体消除静电装置位置 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |
| 人体消除静电装置接地电阻值 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  | 电话 |  |  | 经度 |  | ° ′ ″ |  |  |  | 纬度 |  | ° ′ ″ |  |
| 检测日期 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 温度 |  | ℃ |  | 湿度 | % |  | 土壤电阻率 |  | Ω•m |
| 直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 铁 塔 | 铁塔高度 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔塔身规格 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔塔身连接方式 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔离机房距离 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪杆材质规格 |  |  |  | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接闪杆长度 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 接地线数量 |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线规格 |  |  |  | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地装置类型 |  |  |  | 独立、共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试点接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 配电变压器接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源接地形式 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源线路SPD安装级数 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路SPD安装级数 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天馈线SPD安装级数 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光缆防雷接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户电缆屏蔽层接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户处电缆桥架接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地引入线规格 |  |  |  |  | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地引入线接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂直接地汇集线规格 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂直接地汇集线接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天馈线屏蔽层接地位置 |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天馈线屏蔽层接地电阻 |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通信局站（基站）雷电防护装置检测表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 等电位连接装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接方式 |  |  |  |  |  | 土壤电阻率（Ω•m） |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 静电地板支架接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 静电地板支架接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 接地排接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 接地排接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| UPS柜接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| UPS柜接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 设备柜接地线规格 |  |  |  | GB/T 33676-2017，6.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 设备柜接地电阻 |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 经度 | ° ′ ″ |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  | ° ′ ″ |  |
| 检测日期 |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ |  |  | 湿度 |  | % |  | 土壤电阻率 |  |  | Ω•m |
| 油罐名称 |  |  |  |  |  | 储油性质 |  |  |  |  |  |  | 规 模 |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| 直击雷防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 浮 顶 | 形式 |  |  |  |  |  | 金属、非金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接运行情况 |  |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 数量 |  |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接运行情况 |  |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 础 接 地 | 形式 |  |  |  |  |  | 共用、独立、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接运行情况 |  |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  |  | ≤10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐体和附件的等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 连 接 物 名 称 |  | 连接导体规格材质 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡电阻 |  |  |  |  | ≤0.03Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡电阻 |  |  |  |  | ≤0.03Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 罐体和管道的等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 管 道 名 称 |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接质量 |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡电阻 |  | ≤1Ω |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接导体规格材质 |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接质量 |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行情况 |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡电阻 |  | ≤1Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |

输气管道雷电防护装置检测表（1）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 经度 | ° ′ ″ |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  | ° ′ ″ |  |
| 检测日期 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ |  |  | 湿度 |  | % |  | 土壤电阻率 |  |  | Ω•m |
| 输气站和阀室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型 |  |  |  |  |  | 杆、带、线、网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010附录D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 形式 |  |  |  |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，4.2.4、4.3.3、4.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断接卡 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 形式 |  |  |  |  |  | 自然、人工、混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  |  |  |  | 共用、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  |  |  |  | GB 50057-2010，4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  |  |  |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单项评定 |
| 连 接 物 名 称 |  | 连接导体规格材质 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡电阻 |  |  |  |  | ≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 |  |  |  |  | GB 50057-2010，5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接质量 |  |  |  |  | 跨接、不跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行情况 |  |  |  |  | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过渡电阻 |  |  |  |  | ≤0.2Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

输气管道雷电防护装置检测表（2）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 检测内容 |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低 压 配 电 线 路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |
| 信 号 线 路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057-2010，6.3.3、6.3.4 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |
| 电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  | 规范标准／要点 | 检测结果 |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |
|  | 外观 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  | ── |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | ── |  |  |  |
|  | 数量 |  | ── |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |

输气管道雷电防护装置检测表（3）

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 工艺装置区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准／要点 |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 接 地 线 | 形式 |  |  |  | 直流接地、交流接地、静电接地、保护接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材质规格 |  |  |  | GB 50057-2010，5.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 工 艺 区 设 备 名 称 |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻 |  | GB/T 21431-2023，5.5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺区电涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  | 规范标准／要点 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 单项评定 |
| 低 压 电 源 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器（过电流保护） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Ile） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 电 涌 保 护 器 | 型号 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | ── |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地线长度 |  |  | GB/T 21431-2023，5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

电涌保护器（SPD）检测报告表

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目位置 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  | ℃ |  |  |  | 湿度 |  | % |
| 序号 | 电源电涌保护器 型号及参数 |  |  |  | 压敏电压Vv（V） |  |  | 泄漏电流Ile（μA） |  |  |  | 绝缘电阻Ri（MΩ） |  | 连接导体 （mm2） |  |  |  | 过渡电阻 （Ω） |  |  |  | 单项 评定 |
|  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定 | 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置检测平面示意图

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

图例.

制图人：                  校核人：                技术负责人：

防雷隐患证据图及说明

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

雷电防护装置检测单位资质相关证件

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页

本项目检测使用仪器检定（或校准）证书

编号：资质证号［四位年份］检字四位流水号                                         第   页 共   页